## Plan1
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DO PARQUE I.P. COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG
Base de Preços: MÉDIA DE COTAÇÕES - EMPRESAS KPL, ECOLÓGICA E REMO
Planilha Orçamentária | [7 empty] | Data: 01/11/2019
|  |  |  | KPL | ECOLÓGICA | REMO
Item | Descrição | Unid. | Qtde | Preço Unit. S/ BDI | Preço Unit. S/ BDI | Preço Unit. S/ BDI | Preço Médio Unit. S/ BDI | Preço Médio Unit. C/ BDI 24,23% | Preço Médio Total S/ BDI | Preço Médio Total C/ BDI 24,23%
1.0 | MATERIAIS | [7 empty] | 17109453.8787 | 21254936.86
1.1 | AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM | PC | 80 | 129 | 103.14 | 97.7 | 109.9467 | 136.59 | 8795.7333 | 10927.2
1.2 | ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA | PC | 1154 | 6.9 | 5.6 | 5.22 | 5.9067 | 7.34 | 6816.2933 | 8470.36
1.3 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 16MM2 MULTIPLEX | PC | 1166 | 1.65 | 0.87 | 0.9 | 1.14 | 1.42 | 1329.24 | 1655.72
1.4 | ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX | PC | 732 | 8.3 | 4.93 | 4.75 | 5.9933 | 7.45 | 4387.12 | 5453.4
1.5 | ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO 9,5MM | PC | 862 | 11.9 | 9.15 | 8.59 | 9.88 | 12.27 | 8516.56 | 10576.74
1.6 | ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO | PC | 938 | 49.9 | 40 | 37.66 | 42.52 | 52.82 | 39883.76 | 49545.16
1.7 | ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO | PC | 40 | 130 | 131 | 131.82 | 130.94 | 162.67 | 5237.6 | 6506.8
1.8 | ARAME ACO DN 2,76MM (12) BAIXO TEOR CAR | PC | 62 | 5.08 | 17.93 | 16.94 | 13.3167 | 16.54 | 825.6333 | 1025.48
1.9 | ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZA | PC | 862 | 108.77 | 81.21 | 91.23 | 93.7367 | 116.45 | 80801.0067 | 100379.9
1.10 | ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZB PASSEIO | PC | 938 | 130 | 308.01 | 278.01 | 238.6733 | 296.5 | 223875.5867 | 278117
1.11 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM | PC | 2028 | 0.74 | 0.44 | 0.42 | 0.53333 | 0.66 | 1081.6 | 1338.48
1.12 | BASE 10A P/ RELE FOTOELETRICO | PC | 206 | 9.81 | 9.53 | 9.16 | 9.5 | 11.8 | 1957 | 2430.8
1.13 | BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO | PC | 2670 | 0.9 | 1.49 | 1.43 | 1.2733 | 1.58 | 3399.8 | 4218.6
1.14 | BRAÇO ANTIBALANÇO 15KV | PC | 70 | 35 | 21.53 | 22.83 | 26.4533 | 32.86 | 1851.7333 | 2300.2
1.15 | BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 | PC | 508 | 45 | 32.62 | 33.26 | 36.96 | 45.92 | 18775.68 | 23327.36
1.16 | BRACO IP TIPO MEDIO | PC | 2376 | 126.87 | 117.2 | 105 | 116.3567 | 144.55 | 276463.44 | 343450.8
1.17 | BRAÇO SUPORTE C | PC | 300 | 99 | 81 | 84 | 88 | 109.32 | 26400 | 32796
1.18 | BRAÇO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 1 | CJ | 40 | 29.87 | 21.87 | 21.37 | 24.37 | 30.27 | 974.8 | 1210.8
1.19 | BRAÇO SUPORTE L | PC | 62 | 71 | 51.13 | 49.13 | 57.0867 | 70.92 | 3539.3733 | 4397.04
1.20 | BRAÇO TIPO J PARA RDP | PC | 84 | 234.78 | 219.5 | 209.55 | 221.2767 | 274.89 | 18587.24 | 23090.76
1.21 | CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC | KG | 1860 | 14 | 12.89 | 11.8 | 12.8967 | 16.02 | 23987.8 | 29797.2
1.22 | CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV | M | 67600 | 2.6 | 1.53 | 1.5 | 1.8767 | 2.33 | 126862.6667 | 157508
1.23 | CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO | M | 32160 | 7.68 | 6.16 | 6.16 | 6.6667 | 8.28 | 214400 | 266284.8
1.24 | CABO AL 1X240MM² 1KV | M | 492 | 23.46 | 17.21 | 17.21 | 19.2933 | 23.97 | 9492.32 | 11793.24
1.25 | CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE | M | 65900 | 1.5 | 1.23 | 1.21 | 1.3133 | 1.63 | 86548.6667 | 107417
1.26 | CABO DE AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS | KG | 4914 | 14 | 9.37 | 9.73 | 11.0333 | 13.71 | 54217.8 | 67370.94
1.27 | CABO DUPLEX CA 1X1X16+16MM2 0,6/1KV | M | 1162 | 2 | 2.38 | 2.33 | 2.2367 | 2.78 | 2599.0067 | 3230.36
1.28 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 16+16MM2 0,6/1KV | M | 200 | 5.22 | 9 | 8.99 | 7.7367 | 9.61 | 1547.3333 | 1922
1.29 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV | M | 31300 | 14 | 17.15 | 17.51 | 16.22 | 20.15 | 507686 | 630695
1.30 | CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70 1KV | M | 2200 | 14 | 39.6 | 37.6 | 30.4 | 37.77 | 66880 | 83094
1.31 | CANTONEIRA PARA BRAÇO C | PC | 100 | 55.9 | 45.2 | 48.32 | 49.8067 | 61.87 | 4980.6667 | 6187
1.32 | CARTUCHO DE APLICAÇÃO VERMELHO | PC | 496 | 6 | 4.34 | 4.33 | 4.89 | 6.07 | 2425.44 | 3010.72
1.33 | CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 100A 7,1KA | PC | 230 | 198 | 184.66 | 184.66 | 189.1067 | 234.93 | 43494.5333 | 54033.9
1.34 | CHICOTE DUPLO 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PC | 40 | 400 | 1120.1 | 1038.62 | 852.9067 | 1059.57 | 34116.2667 | 42382.8
1.35 | CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL | PC | 60 | 400 | 910 | 915 | 741.6667 | 921.37 | 44500 | 55282.2
1.36 | CINTA DE AÇO D 170MM | PC | 220 | 14.65 | 10.99 | 10.89 | 12.1767 | 15.13 | 2678.8667 | 3328.6
1.37 | CINTA DE AÇO D 180MM | PC | 240 | 16.77 | 11.89 | 9.79 | 12.8167 | 15.92 | 3076 | 3820.8
1.38 | CINTA DE AÇO D 190MM | PC | 220 | 16.77 | 12.19 | 12.14 | 13.7 | 17.02 | 3014 | 3744.4
1.39 | CINTA DE AÇO D 200MM | PC | 210 | 16.77 | 13.34 | 13.14 | 14.4167 | 17.91 | 3027.5 | 3761.1
1.40 | CINTA DE AÇO D 210MM | PC | 1020 | 16.77 | 13.51 | 12.51 | 14.2633 | 17.72 | 14548.6 | 18074.4
1.41 | CINTA DE AÇO D 220MM | PC | 180 | 19.42 | 13.62 | 12.61 | 15.2167 | 18.9 | 2739 | 3402
1.42 | CINTA DE AÇO D 230MM | PC | 1400 | 19.46 | 14.19 | 14.14 | 15.93 | 19.79 | 22302 | 27706
1.43 | CINTA DE AÇO D 250MM | PC | 476 | 19.46 | 14.84 | 14.74 | 16.3467 | 20.31 | 7781.0133 | 9667.56
1.44 | CINTA DE AÇO D 260MM | PC | 40 | 24 | 15.32 | 15.16 | 18.16 | 22.56 | 726.4 | 902.4
1.45 | COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1 | PC | 220 | 12 | 9.23 | 9.65 | 10.2933 | 12.79 | 2264.5333 | 2813.8
1.46 | COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 2 | PC | 56 | 3.45 | 2.6 | 21.62 | 9.2233 | 11.46 | 516.5067 | 641.76
1.47 | COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO | PC | 96 | 8.8 | 7.5 | 7.51 | 7.9367 | 9.86 | 761.92 | 946.56
1.48 | CONDUITE FLEXIVEL PVC 3/4P | PC | 20 | 6.4 | 6.4 | 5.64 | 6.1467 | 7.64 | 122.9333 | 152.8
1.49 | CONECTOR ATER. FERRAGEM IP FIO AL 10MM2 | M | 4000 | 1.12 | 0.75 | 0.74 | 0.87 | 1.08 | 3480 | 4320
1.50 | CONECTOR COMP FORM H(1) 16-35 X 16-35 | PC | 560 | 2.45 | 1.9 | 1.68 | 2.01 | 2.5 | 1125.6 | 1400
1.51 | CONECTOR COMP FORM H(2) 25-70 X 16-35 | PC | 1710 | 2.34 | 1.99 | 1.92 | 2.0833 | 2.59 | 3562.5 | 4428.9
1.52 | CONECTOR COMP FORM H(3) 50-70 X 50-70 | PC | 620 | 2.9 | 2.5 | 2.75 | 2.7167 | 3.37 | 1684.3333 | 2089.4
1.53 | CONECTOR CUNHA IT3+COBERTURA ISOLANTE 3 | PC | 66 | 1.84 | 1.25 | 1.22 | 1.4367 | 1.78 | 94.82 | 117.48
1.54 | CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (3) VERM | PC | 34 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 1.59 | 43.52 | 54.06
1.55 | CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (1) CINZA | PC | 304 | 3.56 | 3.56 | 3.26 | 3.46 | 4.3 | 1051.84 | 1307.2
1.56 | CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (2) VERDE | PC | 64 | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.86 | 2.31 | 119.04 | 147.84
1.57 | CONECTOR PERFURACAO 16-70/6-35 | PC | 200 | 6 | 5.7 | 5.76 | 5.82 | 7.23 | 1164 | 1446
1.58 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/10-35 NILED | PC | 40 | 9 | 5 | 4.99 | 6.33 | 7.86 | 253.2 | 314.4
1.59 | CONECTOR PERFURACAO 70-120/70-120 | PC | 40 | 16 | 9.6 | 8.96 | 11.52 | 14.31 | 460.8 | 572.4
1.60 | CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO | PC | 898 | 1.5 | 1.29 | 1.23 | 1.34 | 1.66 | 1203.32 | 1490.68
1.61 | CONETOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO | PC | 274 | 9.95 | 14.94 | 14.49 | 13.1267 | 16.31 | 3596.7067 | 4468.94
1.62 | CONETOR CUNHA CU ITEM 4 | PC | 30 | 2 | 1.21 | 1.11 | 1.44 | 1.79 | 43.2 | 53.7
1.63 | CONETOR CUNHA ITEM 4 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 3 | PC | 64 | 2.5 | 2.03 | 1.97 | 2.1667 | 2.69 | 138.6667 | 172.16
1.64 | CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM² | PC | 3600 | 5.56 | 4.19 | 4.09 | 4.6133 | 5.73 | 16608 | 20628
1.65 | CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM² | PC | 544 | 2 | 2 | 1.92 | 1.9733 | 2.45 | 1073.4933 | 1332.8
1.66 | CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP | PC | 3980 | 1.1 | 0.76 | 0.74 | 0.86667 | 1.08 | 3449.3333 | 4298.4
1.67 | CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES | PC | 128 | 22 | 6.81 | 6.79 | 11.8667 | 14.74 | 1518.9333 | 1886.72
1.68 | CONETOR TERMINAL COMP CAA 170MM² / 40MM² COMPAC | PC | 24 | 20 | 10.01 | 9.55 | 13.1867 | 16.38 | 316.48 | 393.12
1.69 | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F 50MM² | PC | 384 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2667 | 1.57 | 486.4 | 602.88
1.70 | CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM² | PC | 898 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.2433 | 1.54 | 1116.5133 | 1382.92
1.71 | CONETOR,TERMINAL,CABO CA 50MM²,DN 8,2MM,RETO,COMP | PC | 384 | 2.32 | 2.32 | 2.26 | 2.3 | 2.86 | 883.2 | 1098.24
1.72 | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2,40M | PC | 200 | 166.78 | 137.56 | 137.56 | 147.3 | 182.99 | 29460 | 36598
1.73 | CURVA ZINCADA P/ ELETRODUTO 2" 90 GRAUS | PC | 14 | 25.26 | 19.64 | 19.74 | 21.5467 | 26.77 | 301.6533 | 374.78
1.74 | ELETRODUTO ACO ZINC 2"C/1 LUVA.PR GROSSA | PC | 206 | 99.8 | 87.19 | 86.19 | 91.06 | 113.12 | 18758.36 | 23302.72
1.75 | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 63mm METRO | PC | 6000 | 9.43 | 9.43 | 9.03 | 9.2967 | 11.55 | 55780 | 69300
1.76 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 3H | PC | 200 | 4.67 | 3.3 | 3.34 | 3.77 | 4.68 | 754 | 936
1.77 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 5H | PC | 36 | 6 | 4.54 | 4.51 | 5.0167 | 6.23 | 180.6 | 224.28
1.78 | ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 8K | PC | 20 | 4.5 | 3.29 | 3.19 | 3.66 | 4.55 | 73.2 | 91
1.79 | ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA 50-150MM² | PC | 930 | 29 | 21.73 | 21.15 | 23.96 | 29.77 | 22282.8 | 27686.1
1.80 | ESPAÇADOR MONOFÁSICO 2A 50-150MM² | PC | 40 | 36 | 34.18 | 33.13 | 34.4367 | 42.78 | 1377.4667 | 1711.2
1.81 | ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L | PC | 60 | 9 | 4.71 | 4.51 | 6.0733 | 7.54 | 364.4 | 452.4
1.82 | FITA DE IDENTIFICAÇÃO EM VALA | PC | 100 | 2.3 | 1.44 | 1.35 | 1.6967 | 2.11 | 169.6667 | 211
1.83 | FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO | PC | 220 | 5 | 11.67 | 10.67 | 9.1133 | 11.32 | 2004.9333 | 2490.4
1.84 | FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20M PVC | PC | 200 | 5 | 3.19 | 3.23 | 3.8067 | 4.73 | 761.3333 | 946
1.85 | GANCHO OLHAL 50KN | PC | 190 | 9.9 | 7.87 | 7.37 | 8.38 | 10.41 | 1592.2 | 1977.9
1.86 | GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM² | PC | 530 | 25 | 17.98 | 17.38 | 20.12 | 25 | 10663.6 | 13250
1.87 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M | PC | 490 | 34.56 | 29 | 28.78 | 30.78 | 38.24 | 15082.2 | 18737.6
1.88 | IDENTIFICADOR DE FASE A | PC | 1440 | 2 | 0.59 | 0.58 | 1.0567 | 1.31 | 1521.6 | 1886.4
1.89 | IDENTIFICADOR DE FASE B | PC | 1560 | 1.2 | 0.59 | 0.59 | 0.79333 | 0.99 | 1237.6 | 1544.4
1.90 | IDENTIFICADOR DE FASE C | PC | 1050 | 0.99 | 0.59 | 0.59 | 0.72333 | 0.9 | 759.5 | 945
1.91 | ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | PC | 730 | 44.5 | 39.76 | 39.76 | 41.34 | 51.36 | 30178.2 | 37492.8
1.92 | ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV | PC | 520 | 17.79 | 15.45 | 15.55 | 16.2633 | 20.2 | 8456.9333 | 10504
1.93 | LUVA EMENDA CABO CAL 70MM2 | PC | 102 | 9.8 | 7.2 | 7.2 | 8.0667 | 10.02 | 822.8 | 1022.04
1.94 | MANILHA SAPATILHA 50KN | PC | 576 | 9.2 | 8.3 | 7.94 | 8.48 | 10.53 | 4884.48 | 6065.28
1.95 | MANTA AUTO-ADESIVA 15KV RDP | PC | 272 | 55 | 47.36 | 46.96 | 49.7733 | 61.83 | 13538.3467 | 16817.76
1.96 | MÃO FRANCESA PERFILADA | PC | 164 | 28 | 19.31 | 17.01 | 21.44 | 26.63 | 3516.16 | 4367.32
1.97 | MASSA CALAFETAR COR PRETA | KG | 80 | 23 | 7.47 | 7.17 | 12.5467 | 15.59 | 1003.7333 | 1247.2
1.98 | OLHAL P/ PARAFUSO CL 70KN (FORJADO) | PC | 226 | 9.98 | 14.6 | 14.68 | 13.0867 | 16.26 | 2957.5867 | 3674.76
1.99 | OLHAL PARA PARAFUSO 50KN | PC | 2704 | 18 | 12.51 | 12.15 | 14.22 | 17.67 | 38450.88 | 47779.68
1.100 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM | PC | 3586 | 2.1 | 1.98 | 1.98 | 2.02 | 2.51 | 7243.72 | 9000.86
1.101 | PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM | PC | 8432 | 3.4 | 2.443 | 2.34 | 2.7277 | 3.39 | 22999.6853 | 28584.48
1.102 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X 40MM | PC | 194 | 5.5 | 1.78 | 1.77 | 3.0167 | 3.75 | 585.2333 | 727.5
1.103 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM | PC | 200 | 4.5 | 3.37 | 3.27 | 3.7133 | 4.61 | 742.6667 | 922
1.104 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X500MM | PC | 40 | 11 | 7.13 | 7.13 | 8.42 | 10.46 | 336.8 | 418.4
1.105 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X 40MM | PC | 556 | 12 | 11.83 | 11.21 | 11.68 | 14.51 | 6494.08 | 8067.56
1.106 | PÁRA-RAIOS 12KV 10KA ZNO | PC | 260 | 166.8 | 154.69 | 144.69 | 155.3933 | 193.05 | 40402.2667 | 50193
1.107 | PINO PARA ISOLADOR POLIMÉRICO ATÉ 36,2KV ITEM 1 | PC | 1152 | 27.85 | 27.85 | 27.5 | 27.7333 | 34.45 | 31948.8 | 39686.4
1.108 | PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM | PC | 322 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.76667 | 0.95 | 246.8667 | 305.9
1.109 | RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V | PC | 16000 | 20 | 21.76 | 19.76 | 20.5067 | 25.48 | 328106.6667 | 407680
1.110 | SAPATILHA | PC | 1336 | 2.5 | 1.29 | 1.25 | 1.68 | 2.09 | 2244.48 | 2792.24
1.111 | SELA PARA CRUZETA | PC | 80 | 9.9 | 7.83 | 7.48 | 8.4033 | 10.44 | 672.2667 | 835.2
1.112 | SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC | PC | 110 | 98 | 78.14 | 76.69 | 84.2767 | 104.7 | 9270.4333 | 11517
1.113 | SUPORTE L PARA CRUZETA | PC | 162 | 19 | 13.7 | 13.96 | 15.5533 | 19.32 | 2519.64 | 3129.84
1.114 | SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 6/8,5M | PC | 300 | 79 | 62 | 60 | 67 | 83.23 | 20100 | 24969
1.115 | SUPORTE IP 2 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 6/8,5M | PC | 300 | 91 | 76 | 75 | 80.6667 | 100.21 | 24200 | 30063
1.116 | SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 10/12/14M | PC | 60 | 40 | 95 | 90 | 75 | 93.17 | 4500 | 5590.2
1.117 | SUPORTE IP 1 LUMINÁRIAS NIVELADOR / ARTICULADOR | PC | 13600 | 60 | 82.6 | 82 | 74.8667 | 93.01 | 1018186.6667 | 1264936
1.118 | SUPORTE Z PARA CHAVE FUSÍVEL | PC | 118 | 14 | 12.67 | 11.77 | 12.8133 | 15.92 | 1511.9733 | 1878.56
1.119 | TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 15KVA | PC | 40 | 2990 | 3490 | 3480 | 3320 | 4124.44 | 132800 | 164977.6
1.120 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 45KVA | PC | 30 | 5345 | 4150 | 4100 | 4531.6667 | 5629.69 | 135950 | 168890.7
1.121 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 75KVA | PC | 10 | 8900 | 8700 | 8519.72 | 8706.5733 | 10816.18 | 87065.7333 | 108161.8
1.122 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 150KVA | PC | 8 | 12000 | 12700 | 12750 | 12483.3333 | 15508.05 | 99866.6667 | 124064.4
1.123 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 300KVA | PC | 8 | 21300 | 15400 | 15300 | 17333.3333 | 21533.2 | 138666.6667 | 172265.6
1.124 | TUBO RECOMP. CB 70MM2 1KV | PC | 12 | 26 | 17.7 | 17.97 | 20.5567 | 25.54 | 246.68 | 306.48
1.125 | LUMINÁRIA LED de 60W -Luz Branca 5000K- | PC | 2400 | 540 | 540 | 530 | 536.6667 | 666.7 | 1288000 | 1600080
1.126 | LUMINÁRIA LED de 100W -Luz Branca 5000K- | PC | 12000 | 840 | 645 | 650 | 711.6667 | 884.1 | 8540000 | 10609200
1.127 | LUMINÁRIA LED de 150W -Luz Branca 5000K- | PC | 1000 | 730 | 730 | 720 | 726.6667 | 902.74 | 726666.6667 | 902740
1.128 | LUMINÁRIA LED de 240W -Luz Branca 5000K- | PC | 600 | 1335 | 1355 | 1350 | 1346.6667 | 1672.96 | 808000 | 1003776
1.129 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN | PC | 518 | 990 | 860 | 860 | 903.3333 | 1122.21 | 467926.6667 | 581304.78
1.130 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN | PC | 102 | 1100 | 985 | 985 | 1023.3333 | 1271.29 | 104380 | 129671.58
1.131 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN | PC | 28 | 1300 | 1280 | 1241.94 | 1273.98 | 1582.67 | 35671.44 | 44314.76
1.132 | POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M1000DAN | PC | 12 | 1900 | 1800 | 1701.26 | 1800.42 | 2236.66 | 21605.04 | 26839.92
1.133 | POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA | PC | 40 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2944.25 | 94800 | 117770
1.134 | POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 9,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA | PC | 50 | 2300 | 2300 | 2044.97 | 2214.99 | 2751.68 | 110749.5 | 137584
1.135 | POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 7,8M P/ CHIC/SEÇÃO RETA | PC | 70 | 2500 | 2500 | 2400.62 | 2466.8733 | 3064.6 | 172681.1333 | 214522
1.136 | POSTE TELECÔNICO 6 M ENGASTADO | PC | 400 | 500 | 500 | 460.65 | 486.8833 | 604.86 | 194753.3333 | 241944
1.137 | POSTE TELECÔNICO 9M ENGASTADO | PC | 40 | 650 | 650 | 610.81 | 636.9367 | 791.27 | 25477.4667 | 31650.8
1.138 | POSTE TELECÔNICO 10M ENGASTADO | PC | 40 | 670 | 670 | 661.61 | 667.2033 | 828.87 | 26688.1333 | 33154.8
1.139 | POSTE TELECÔNICO 12M ENGASTADO | PC | 30 | 1500 | 1500 | 1394.14 | 1464.7133 | 1819.61 | 43941.4 | 54588.3
|  |  |  | KPL | ECOLÓGICA | REMO
Item | Descrição | Unid. | Qtde | Preço Unit. S/ BDI | Preço Unit. S/ BDI | Preço Unit. S/ BDI | Preço Médio Unit. S/ BDI | Preço Médio Unit. C/ BDI 24,23% | Preço Médio Total S/ BDI | Preço Médio Total C/ BDI 24,23%
2.0 | MÃO DE OBRA | [7 empty] | 7178338.6667 | 8917654
2.1 | MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO | US | 4600 | 1550 | 1300 | 1261.37 | 1370.4567 | 1702.52 | 6304100.6667 | 7831592
2.2 | MÃO DE OBRA PARA PROJETOS | US | 6000 | 110 | 100 | 91.74 | 100.58 | 124.95 | 603480 | 749700
2.3 | MÃO DE OBRA PARA PODA (PRÓXIMAS A REDES DE ALTA TENSÃO) | US | 200 | 1500 | 1300 | 1261.37 | 1353.79 | 1681.81 | 270758 | 336362
TOTAL GERAL | [8 empty] | 24287792.5453 | 30172590.86
Marco Antônio Ramalho do Amaral
Assessor
CREA 601322530