## Drenagem Cap. Águas Pluviais
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO (R$) COM BDI 24,23% | VALOR (R$) SEM BDI | VALOR (R$) COM BDI 24,23%
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS |  |  |  |  | 6962.71 | 8649.77
1.1 | MOB-DES-030 | SETOP - ABR/19 | OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2 | 6962.71 | 8649.77 | 6962.71 | 8649.77
2 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 43562.18 | 54116.99
2.1 | IIO-PLA-005 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID. | 3 | 1109.08 | 1377.81 | 3327.24 | 4133.43
2.2 | IIO-CON-005 | SETOP - ABR/19 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 10 | 680 | 844.76 | 6800 | 8447.6
2.3 | IIO-SAN-005 | SETOP - ABR/19 | BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO | MÊS | 15 | 515 | 639.78 | 7725 | 9596.7
2.4 | IIO-CON-015 | SETOP - ABR/19 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO COMPLETO | MÊS | 6 | 771.14 | 957.99 | 4626.84 | 5747.94
2.5 | IIO-CON-025 | SETOP - ABR/19 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO BOX COM 07 SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS E 01 MICTÓRIO COMPLETO | MÊS | 6 | 885.22 | 1099.71 | 5311.32 | 6598.26
2.6 | IIO-CON-040 | SETOP - ABR/19 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | MÊS | 6 | 659.76 | 819.62 | 3958.56 | 4917.72
2.7 | IIO-CON-045 | SETOP - ABR/19 | CONTAINER 6,00 X 2,30 X 2,50 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | MÊS | 6 | 744.79 | 925.25 | 4468.74 | 5551.5
2.8 | IIO-ARE-070 | SETOP - ABR/19 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS - PADRÃO DEOP | M2 | 48 | 153.01 | 190.08 | 7344.48 | 9123.84
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 425680.8 | 528823.14
3.1 | 44.01.03 | SUDECAP - ABR/19 | ENGENHEIRO | MÊS | 12 | 14839.31 | 18434.87 | 178071.72 | 221218.44
3.2 | 44.01.07 | SUDECAP - ABR/19 | ENCARREGADO | MÊS | 12 | 6591.55 | 8188.68 | 79098.6 | 98264.16
3.3 | 44.01.09 | SUDECAP - ABR/19 | ALMOXARIFE | MÊS | 12 | 3816.55 | 4741.3 | 45798.6 | 56895.6
3.4 | 43.01.01 | SUDECAP - ABR/19 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | MÊS | 6 | 18124.58 | 22516.17 | 108747.48 | 135097.02
3.5 | 45.01.01 | SUDECAP - ABR/19 | AUTOMÓVEL DO ENGENHEIRO DA OBRA | MÊS | 12 | 1163.7 | 1445.66 | 13964.4 | 17347.92
4 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 125805 | 156290
4.1 | 5679 | SINAPI - JUL/19 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. | H | 1000 | 40.14 | 49.87 | 40140 | 49870
4.2 | 91386 | SINAPI - JUL/19 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA | H | 500 | 171.33 | 212.84 | 85665 | 106420
5 |  |  | SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO |  |  |  |  | 35053.2 | 43540.6
5.1 | IIO-TAP-010 | SETOP - ABR/19 | TAPUME REMOVÍVEL DE COMPENSADO TIPO A, H = 2,20 M (PADRÃO DEOP-MG - COM REMOÇÃO) | M | 60 | 167.12 | 207.61 | 10027.2 | 12456.6
5.2 | IIO-SIN-015 | SETOP - ABR/19 | CONE EM PVC H = 75 CM | M | 200 | 36.47 | 45.31 | 7294 | 9062
5.3 | IIO-TAP-026 | SETOP - ABR/19 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 400 | 11.78 | 14.63 | 4712 | 5852
5.4 | IIO-TAP-040 | SETOP - ABR/19 | REMANEJAMENTO DE TAPUME | M2 | 1750 | 7.44 | 9.24 | 13020 | 16170
6 |  |  | DEMOLIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | 69505.95 | 86341.2
6.1 | OBR-VIA-206 | SETOP - ABR/19 | PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 750 | 28.08 | 34.88 | 21060 | 26160
6.2 | OBR-VIA-205 | SETOP - ABR/19 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO; EXCLUSIVE O TRANSPORTE DO PARALELEPÍPEDO | M2 | 125 | 35.68 | 44.33 | 4460 | 5541.25
6.3 | OBR-VIA-208 | SETOP - ABR/19 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA | M2 | 900 | 24.98 | 31.03 | 22482 | 27927
6.4 | OBR-VIA-215 | SETOP - ABR/19 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 280 | 46.24 | 57.44 | 12947.2 | 16083.2
6.5 | OBR-VIA-216 | SETOP - ABR/19 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 75 | 54.12 | 67.23 | 4059 | 5042.25
6.6 | OBR-VIA-217 | SETOP - ABR/19 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 75 | 59.97 | 74.5 | 4497.75 | 5587.5
7 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA |  |  |  |  | 1778507.78 | 2209550.57
7.1 | LOC-TOP-005 | SETOP - ABR/19 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS | PT | 82 | 82 | 101.87 | 6724 | 8353.34
7.2 | 90106 | SINAPI - JUL/19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 4500 | 5.48 | 6.81 | 24660 | 30645
7.3 | 90105 | SINAPI - JUL/19 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M M3 CR 10,62 ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 3500 | 6.44 | 8 | 22540 | 28000
7.4 | OBR-VIA-075 | SETOP - ABR/19 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M | M3 | 390 | 51.93 | 64.51 | 20252.7 | 25158.9
7.5 | OBR-VIA-080 | SETOP - ABR/19 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H = 1,50 M A 3,00 M | M3 | 200 | 65.58 | 81.47 | 13116 | 16294
7.6 | RO-40215 | SETOP - ABR/19 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL) | M3 | 4000 | 7.09 | 8.81 | 28360 | 35240
7.7 | TRA-CAR-010 | SETOP - ABR/19 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 4000 | 1.39 | 1.73 | 5560 | 6920
7.8 | TRA-CAM-020 | SETOP - ABR/19 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 20000 | 3.2 | 3.98 | 64000 | 79600
7.9 | TER-API-005 | SETOP - ABR/19 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M3 | 4200 | 16.97 | 21.08 | 71274 | 88536
7.10 | TER-ECR-005 | SETOP - ABR/19 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M2 | 1500 | 62.98 | 78.24 | 94470 | 117360
7.11 | ENR-PED-010 | SETOP - ABR/19 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M3 | 350 | 151.82 | 188.61 | 53137 | 66013.5
7.12 | 19.09.01 | SUDECAP - ABR/19 | ESTIVA DE MADEIRA PARA REDE TUBULAR METALICA | M2 | 50 | 12.91 | 16.04 | 645.5 | 802
7.13 | URB-DRE-005 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M³ | 200 | 111.12 | 138.04 | 22224 | 27608
7.14 | 72898 | SINAPI - JUL/19 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 800 | 3.89 | 4.83 | 3112 | 3864
7.15 | 19.08.01 | SUDECAP - ABR/19 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 50 | 18.76 | 23.31 | 938 | 1165.5
7.16 | 40.24.15 | SUDECAP - ABR/19 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 2.5 | 313.55 | 389.52 | 783.88 | 973.8
7.17 | EST-CON-020 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 35 | 425.12 | 528.13 | 14879.2 | 18484.55
7.18 | DRE-TUB-040 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM | M | 1200 | 62.81 | 78.03 | 75372 | 93636
7.19 | DRE-TUB-045 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM | M | 900 | 86.73 | 107.74 | 78057 | 96966
7.20 | DRE-TUB-075 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PA1 D = 600 MM | M | 400 | 147.87 | 183.7 | 59148 | 73480
7.21 | DRE-TUB-080 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PA1 D =800 MM | M | 400 | 245.05 | 304.43 | 98020 | 121772
7.22 | DRE-TUB-085 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM | M | 450 | 347.21 | 431.34 | 156244.5 | 194103
7.23 | DRE-TUB-090 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1200 MM | M | 300 | 466.6 | 579.66 | 139980 | 173898
7.24 | DRE-TUB-095 | SETOP - ABR/19 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1500 MM | M | 300 | 708.28 | 879.9 | 212484 | 263970
7.25 | DRE-DRE-010 | SETOP - ABR/19 | DRENO TIPO B, MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO CONCRETO POROSO D = 15 CM, L = 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | M | 100 | 112.03 | 139.17 | 11203 | 13917
7.26 | DRE-POÇ-010 | SETOP - ABR/19 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 8 | 1324.24 | 1645.1 | 10593.92 | 13160.8
7.27 | DRE-POÇ-025 | SETOP - ABR/19 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 10 | 1558.04 | 1935.55 | 15580.4 | 19355.5
7.28 | DRE-POÇ-035 | SETOP - ABR/19 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 10 | 1865.54 | 2317.56 | 18655.4 | 23175.6
7.29 | DRE-BOC-005 | SETOP - ABR/19 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 100 | 1966.9 | 2443.48 | 196690 | 244348
7.30 | DRE-BOC-010 | SETOP - ABR/19 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 50 | 817.7 | 1015.83 | 40885 | 50791.5
7.31 | DRE-BOC-015 | SETOP - ABR/19 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 25 | 1428.43 | 1774.54 | 35710.75 | 44363.5
7.32 | 19.15.03 | SUDECAP - ABR/19 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=600 MM | UNID. | 4 | 1179.88 | 1465.76 | 4719.52 | 5863.04
7.33 | 19.15.05 | SUDECAP - ABR/19 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=800 MM | UNID. | 5 | 1646 | 2044.83 | 8230 | 10224.15
7.34 | 19.15.07 | SUDECAP - ABR/19 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP - D=1000 MM | UNID. | 5 | 2142.26 | 2661.33 | 10711.3 | 13306.65
7.35 | ARM-AÇO-005 | SETOP - ABR/19 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 400 | 7.69 | 9.55 | 3076 | 3820
7.36 | DRE-ALA-005 | SETOP - ABR/19 | ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 5 | 719.73 | 894.12 | 3598.65 | 4470.6
7.37 | DRE-ALA-010 | SETOP - ABR/19 | ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 2 | 802.09 | 996.44 | 1604.18 | 1992.88
7.38 | DRE-ALA-020 | SETOP - ABR/19 | ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 2 | 952.22 | 1182.94 | 1904.44 | 2365.88
7.39 | DRE-ALA-030 | SETOP - ABR/19 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID. | 2 | 1131.72 | 1405.94 | 2263.44 | 2811.88
7.40 | TER-COM-005 | SETOP - ABR/19 | COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 2000 | 37.86 | 47.03 | 75720 | 94060
7.41 | 96995 | SINAPI - JUL/19 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M³ | 2000 | 35.69 | 44.34 | 71380 | 88680
8 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 100397.85 | 124718.15
8.1 | DRE-SAR-005 | SETOP - ABR/19 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 50 | 19.49 | 24.21 | 974.5 | 1210.5
8.2 | DRE-SAR-010 | SETOP - ABR/19 | SARJETA TIPO 2 - 50 X 5 CM, I = 15 %, PADRÃO DEOP-MG | M | 1500 | 20.86 | 25.91 | 31290 | 38865
8.3 | URB-MFC-005 | SETOP - ABR/19 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 500 | 43.21 | 53.68 | 21605 | 26840
8.4 | DRE-TAM-005 | SETOP - ABR/19 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA | UNID. | 75 | 398.17 | 494.65 | 29862.75 | 37098.75
8.5 | 73607 | SINAPI - JUL/19 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UNID. | 210 | 79.36 | 98.59 | 16665.6 | 20703.9
9 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 33521.39 | 41646.11
9.1 | URB-PAS-015 | SETOP - ABR/19 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO | M3 | 52 | 16.97 | 21.08 | 882.44 | 1096.16
9.2 | URB-PAS-006 | SETOP - ABR/19 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 750 | 39.73 | 49.36 | 29797.5 | 37020
9.3 | 19.22.04 | SUDECAP - ABR/19 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE FOFO EM ATÉ 20 CM | UNID. | 15 | 189.43 | 235.33 | 2841.45 | 3529.95
10 |  |  | INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS |  |  |  |  | 869320.6 | 1079958.4
10.1 | 94885 | SINAPI - JUL/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 280 | 92.69 | 115.15 | 25953.2 | 32242
10.2 | 94887 | SINAPI - JUL/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 480 | 110.06 | 136.73 | 52828.8 | 65630.4
10.3 | 90723 | SINAPI - JUL/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 480 | 459.58 | 570.94 | 220598.4 | 274051.2
10.4 | 94891 | SINAPI - JUL/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 280 | 649.54 | 806.92 | 181871.2 | 225937.6
10.5 | 94895 | SINAPI - JUL/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 280 | 865.88 | 1075.68 | 242446.4 | 301190.4
10.6 | 94897 | SINAPI - JUL/19 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA | M | 100 | 1345.99 | 1672.12 | 134599 | 167212
10.7 | DEOP-000-005 | SETOP - ABR/19 | REDE DE AGUA TUBO PVC ROSCA 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 280 | 39.37 | 48.91 | 11023.6 | 13694.8
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 3488317.46 | 4333634.93
RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
GERENTE DE INFRAESTRUTURA
CREA 5062990258